Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация сельского поселения

Нижнесисркого сельсовета

Таштыпского муниципального района

Республики Хакасия

Постановление

«14» мая 2025г. с. Нижние Сиры № 21

Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 года на территории сельского поселения Нижнесирского сельсовета Таштыпского района

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь п. 22 ст. 9, п.1 ст. 44 Устава муниципального образования Нижнесирский сельсовет от 05.01.2006г., в целях поэтапной подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов Администрация постановляет:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 года учреждениях бюджетной сферы находящихся на территории сельского поселения Нижнесирского сельсовета Таштыпского района, согласно приложению .

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Нижнесирского сельсовета О.В. Петрунова

Таштыпского района Республики Хакасия

Приложение

к постановлению

от 14.05.2025г №21

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 года на территории сельского поселения Нижнесирского сельсовета Таштыпского района

**Общие сведения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование , Адрес | здание Нижнесирского сельсовета с. Нижние сиры, ул. Советская 20 | Здание БУК КДЦ «Саяны» с. Нижние Сиры , ул. Советская 28а | Здание Здание БУК КДЦ «Саяны» д. Верхние Сиры , ул. Октябрьская 21 | Здание БУК КДЦ «Саяны» д. Нижний Курлугаш, ул. Мира 13 |
| 2 | Год постройки | 1975 | 1965 | 1966 | 1963 |
| 3 | Общая площадь здания | 131,4 | 270,7 | 244,7 | 244,7 |
| 4 | Теплоснабжающая организация |  |  |  |  |
| 5 | Наличие подвала | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 6 | Наличие теплового пункта | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 7 | Система отопления | индивидуальная | индивидуальная | индивидуальная (печное) | индивидуальная |
| 8 | Схема отопления | двухтрубная | двухтрубная | отсутствует | двухтрубная |
| 9 | Система ГВС | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 10 | Материал трубопроводов системы отопления | Метал / пластик | Метал | отсутствует | Метал |

| *№ п/п* | *Наименование* | *Описание* | *Примечание* |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов** | | | |
| 1.1 | Начало отопительного сезона | | |
|  | 2022-2023 | 05.10.2022 |  |
|  | 2023-2024 | 05.10.2023 |  |
|  | 2024-2025 | 08.10.2024 |  |
| 1.2 | Завершение отопительного сезона | | |
|  | 2022-2023 | 25.04.2023 |  |
|  | 2023-2024 | 19.04.2024 |  |
|  | 2024-2025 | 30.04.2025 |  |
| 1.3 | Продолжительность отопительного периода | | |
|  | 2022-2023 | 202 дня |  |
|  | 2023-2024 | 197 дней |  |
|  | 2024-2025 | 204 дня |  |
| 1.4 | Технологические нарушения по внешним причинам | | |
|  | 2022-2023 | нет |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
| 1.5 | Технологические нарушения по внутренним причинам | | |
|  | 2022-2023 | нет |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
| 1.6 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя | | |
|  | 2022-2023 | нет |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
| 1.7 | Аварийные ситуации | | |
|  | 2022-2023 | нет |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
| 1.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования | | |
|  | 2022-2023 | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 | в штатном режиме |  |
| 2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду | | | |
| 2.1 | закрытие системы отопления | 2025 |  |
| 2.2 | Проведение проверки технического состояния здания:  - проведение визуального осмотра основных конструкций  здания;  - проведение осмотра кровельного покрытия здания;  - проведение осмотра тепловой изоляции фасада здания; | до 10.08.2025 |  |
| 2.3 | Обучение операторов котельных | до 10.08.2025 |  |
| 2.4 | Осмотр отопительной системы | до 10.08.2025 |  |
| 2.5 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций | постоянно |  |
| 2.6 | Акт осмотра здания | до 10.08.2025 |  |
| 2.7 | Акт готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. | не позднее 10.09.2025 |  |
| 2.8 | Паспорт готовности к отопительному периоду 2025-2026 г | не позднее 15.09.2025 |  |